MEIDEN Green Switchgear (Zero GHG) Availability Timeline

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Voltage Capacity (kV) | Short-circuit amperage rating (kA) | Expected Commercial Availability Date in the US |
| Dead Tank VCB | 145 | 40 | Q4 2020 |
| Dead Tank VCB | 145 | 63 | TBD |
| Dead Tank VCB | 245 | 40 | 2026 |
| Dead Tank VCB | 245 | 63 | TBD |